## Blad1
De eigenschappen van een aantal Monoblock warmtepompen zijn in de onderstaande tabel globaal samengevat. Veel modellen zijn er ook in Hybride uitvoering en/of Split uitvoering.
Er zijn wettelijk normen voor geluid op de erfgrens met buren. De leverancier is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.
Ik heb geprobeerd de gegevens zo goed mogelijk bij elkaar te krijgen maar er kan natuurlijk altijd een foutje inzitten. Het beste is om op de website van de fabrikant de specificaties na te kijken.
De keuze voor een warmtepomp kun je ook doen via het platform warmtepompvergelijker.nl. Daar zijn veel fabrikanten bij aangesloten.
Merk | Vermogen bij -7 C buiten naar 35 C watertemperatuur [kW] | COP bij -7 C buiten en 35 C watertemperatuur | COP bij +7 C buiten en 35 C watertemperatuur | Geluid [dB (A)} | Geluid op 1 meter afstand [dB (A)] | Koudemiddel | Koelvermogen bij buitentemperatuur van 35 C naar 18 C binnen | Prijs buitendeel + binnendeel in Euro en subsidie tussen de ( ) Exclusief installatiekosten | Besturing | Gewicht [kg] | Afmetingen buitendeel bxhxd [mm} | Maximale uitgangstemperatuur [C] | Land van fabricage | Connectiviteit
Remeha Mercuria Ace Monoblock | diverse types 4,6,8,10,12,16 | ongeveer 3 voor diverse types | ongeveer 5 voor diverse types | ong. 60 |  | R32 | van 4,5 tot 14,2 voor div. types | Prijs niet beschikbaar (2925,-) tot (3825,-) | weersafhankelijk | 86 of 105 of 144 | 1295x792x429 of 1385x945x526 | 65 |  | WIFI
WEHEAT Sparrow Monoblock staand | 1,4-6 Inverter | 2.92 | 6.79 |  | 43.7 | R290 (Propaan) | kan koelen | 3536,- (2975,-) | autonoom ‘denkende’ software. Vraaggestuurd | 70 | 1100x900x450 | 70 | Nederlands | 4G App. + Portal
WEHEAT Blackbird Monoblock liggend | 1,8-8 Inverter | 3.1 | 5.9 |  | 49 | R290 (Propaan) | kan koelen | 7792,- (3375,-) | autonoom ‘denkende’ software. Vraaggestuurd | 70 | 1370x850x620 | 78 | Nederlands | 4G App. + Portal
Bosch Compress 5800i AW4 of 5 of 7 | 4 of 5 of 7 Inverter | 2,89 of 2,51 of 2,36 | 4,85 bij alle 3 | 51 / 53 / 57 nacht max. 46 / 50 / 50 | 32 / 34 / 34 | R290 (Propaan) | 2,93 / 3,47 / 3,82 | 5.119,- (2775,-) of 5516,- (2925,-) of 5913,- (2925,-) | weersafhankelijk | 143 bij alle 3 | 1350x800x540 bij alle 3 | 75 bij alle 3 |  | WIFI
Bosch Compress 5800i AW 10 of 12 | 10 of 12 Inverter | 2,5 of 2,4 | 4,8 bij beide | 58 / 60 nacht max. 52 / 55 | 32 / 34 | R290 (Propaan) | 8,9 / 9,6 | 8294,- ( 3525,- ) of 9802,- ( 3975,-) | weersafhankelijk | 212 voor beide | 1350x1100x540 bij beide | 75 bij beide |  | WIFI
Alpha innotec LWDV 91-1/3 Monobloc | 2,4-8 Inverter |  | 5.43 | 54 | 50 | R290 (Propaan) |  | 8.132,65 (3150,-) | weersafhankelijk | 148 | 1320x930x445 | 70 |  | WIFI
Adlar Castra Aurora II Monoblock | 6.5 |  | 4.9 |  |  | R32 |  | Prijs niet beschikbaar (2925,-) |  | 102 | 1100x850x445 | 55 |  | WIFI
Hewa solution SPRSUN CGK-030-V2 Monoblock | 4,37-9,5 Inverter |  |  |  | 45 | R410A |  | 3.099,- (3075,-) |  | 88 |  | 60 | China | WIFI
Hewa solution Alps exclusive AE-08301-MO-V2 Monoblock | 3.3-8.3 Inverter |  | 4.91 |  | 47 | R290 (Propaan) | 2.4-5.8 | 4.099,- ( 2925,-) |  | 112 | 1080x820x460 | 70 | China